| 作者： | 刘明 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 华东区 | 技术工程师 |  |
| 日期： | 2019-03-1 |  |  |
| 邮箱： | m.liu@beckhoff.com.cn |  |  |
| 电话： |  |  |  |

CX9020 Real-Time Ethernet Multiple Protocol Handler

摘 要：同一Real-Time Ethernet网口上需要运行两种不同的Real-Time Ethernet协议时，需要配置成Multiple Protocol Handler。后文将描述Real-Time Ethernet Multiple Protocol Handler。

关键字：Real-Time Ethernet Multiple Protocol Handler，CX9020

附 件： 序 号; 文件名; 备注.

历史版本：

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息：

目  录

1.	实时以太网Real-Time Ethernet多协议处理(Multiple Protocol Handler)应用场景	3

2.	Real-Time Ethernet (Multiple Protocol Handler)配置	4

2.1.	添加Real-Time Ethernet (Multiple Protocol Handler)	4

2.2.	添加BACnet	5

2.3.	添加Real-Time Ethernet Protocol (BK90xx, AX2000-B900)	6

实时以太网Real-Time Ethernet多协议处理(Multiple Protocol Handler)应用场景

同一Real-Time Ethernet网口上需要运行两种不同的Real-Time Ethernet协议，而且这两种不同的Real-Time Ethernet协议都需要在System Manager中配置时，可以配置成Multiple Protocol Handler。例如，下同中CX9020 Real-Time Ethernet网口需要运行BACnet/IP协议（连接BACnet设备，如空调）和Real-Time Ethernet协议（连接BK9050）

Real-Time Ethernet (Multiple Protocol Handler)配置

添加Real-Time Ethernet (Multiple Protocol Handler)

在弹出的Device Found  At对话框中选择CX9020实时以太网(Real-Time Ethernet)卡

添加BACnet

在弹出的Device Found  At对话框中选择2.1中添加的Device 1 (RT-Ethernet Adapter)

扫描从站设备

添加Real-Time Ethernet Protocol (BK90xx, AX2000-B900)

在弹出的Device Found  At对话框中选择2.1中添加的Device 1 (RT-Ethernet Adapter)

扫描从站设备