## Sheet1
Supplement | 直接copy库文件（lib）就可以用 | 必须安装才能用 | 生成软件 | 生成文件 | 免费
TwinCAT_Backup_Server |  |  | √（有Demo版）
TwinCAT_Building_Automation_Basic
TwinCAT_Building_Automation_Framework
TwinCAT_CAM_Design
TwinCAT_Comm_DALI | √（TwinCAT安装好自带） |  |  |  | √
TwinCAT_Comm_EnOcean |  |  |  |  | √
TwinCAT_Controller_Toolbox | √
TwinCAT_ControlPanel_OPC |  |  | √（有Demo版）
TwinCAT_CP9090-S100
TwinCAT_Crestron_Server |  | √
TwinCAT_DataBase_Server |  | √
TwinCAT_DataBase_Server_CE |  |  |  | √（生成CAB文件）
TwinCAT_Drive_Manager
TwinCAT_DriveCom_OPC_Server |  |  | √（有Demo版）
TwinCAT_DriveTop_Server
TwinCAT_ECAD_import
TwinCAT_ENI_Server
TwinCAT_EtherCAT_Redundancy |  | √
TwinCAT_EthernetIP_S |  | √
TwinCAT_EthernetIP_S_CE |  |  |  | √（生成CAB文件）
TwinCAT_FIAS_Server
TwinCAT_FTP_Client
TwinCAT_Kinematic_Transformation
TwinCAT_Management_Server
TwinCAT_Modbus_RTU | √
TwinCAT_Modbus_Server |  | √
TwinCAT_Modbus_Server_CE |  |  |  | √（生成CAB文件）
TwinCAT_NC_Camming
TwinCAT_NC_Fifo_Axis
TwinCAT_NC_Flying_Saw
TwinCAT_OPC |  |  | √（有Demo版）
TwinCAT_OPC_Server_CE |  |  |  | √（生成CAB文件）
TwinCAT_OPC_UA_Server |  |  | √（有Demo版）
TwinCAT_OPC_UA_Server_CE |  |  |  | √（生成CAB文件）
TwinCAT_PackAL
TwinCAT_PLC_HMI |  | √
TwinCAT_PLC_HMI_CE |  |  |  | √（生成CAB文件）
TwinCAT_PLC_HMI_Web |  | √ |  | √（生成CAB文件）
TwinCAT_PLC_HydLib
TwinCAT_PLC_IEC_61850_Server
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-101M
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-101S
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-102M
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-103M
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-104M
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-104M_CE
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-104S
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-104S_CE
TwinCAT_PLC_Lib_HVAC
TwinCAT_PLC_Lib_M-BUS | √（TwinCAT安装好自带） |  |  |  | √
TwinCAT_PLC_Lib_MotionControl_XFC
TwinCAT_PLC_PID_Controller
TwinCAT_PLC_RemoteSync
TwinCAT_PLC_RFID_Reader_Communication
TwinCAT_PLC_S5_S7_Communication
TwinCAT_PLC_Serial_Communication | √
TwinCAT_PLC_Serial_Communication_3964R-RK512 | √
TwinCAT_PLC_Temperature_Controller | √
TwinCAT_ProfiNET_Slave |  | √
TwinCAT_ProfiNET_Slave_CE |  |  |  | √（生成CAB文件）
TwinCAT_Scope2 |  |  | √（有Demo版）
TwinCAT_Simulation_Manager
TwinCAT_SMS_SMTP_Server
TwinCAT_SMS_SMTP_Server_CE
TwinCAT_Solar_Position_Algorithm
TwinCAT_TCPIP_Server |  | √
TwinCAT_TCPIP_Server_CE |  |  |  | √（生成CAB文件）
TwinCAT_Valve_Diagram_Editor
TwinCAT_Virtual_Serial_Com_Driver
TwinCAT_XML_DATA_Server
TwinCAT_XML_DATA_Server_CE
TwinSAFE_Verifier | √（TwinCAT安装好自带）
总结：server结尾的supplement肯定是需要安装，也有特例，比如：TwinCAT_EtherCAT_Redundancy CE结尾的supplement需要先安装在本机，生成CAB文件后可以直接复制到需要安装的CE系统上进行安装 大多数生成新软件的supplement都会有Demo版

## Sheet2
TwinCAT BACnet/IP
TwinCAT Backup
TwinCAT Bang & Olufsen Server
TwinCAT Building Automation Framework
TwinCAT Cam Design Tool
TwinCAT Control Panel OPC Server
TwinCAT CP9090-S100
TwinCAT Crestron Server
TwinCAT DataBase Server
TwinCAT DataBase Server CE
TwinCAT DriveCom OPC Server
TwinCAT DriveTop Server
TwinCAT ECAD Import
TwinCAT Engineering Interface Server
TwinCAT EtherCAT Redundancy
TwinCAT Ethernet/IP Slave
TwinCAT Ethernet/IP Slave CE
TwinCAT FIAS Server
TwinCAT FTP Client
TwinCAT Kinematic Transformation
TwinCAT Management Server
TwinCAT Modbus TCP Server
TwinCAT Modbus TCP Server CE
TwinCAT NC Camming
TwinCAT NC FIFO Axes
TwinCAT NC Flying Saw
TwinCAT OPC Server
TwinCAT OPC Server CE
TwinCAT OPC UA Server
TwinCAT OPC UA Server CE
TwinCAT PackAL
TwinCAT PLC Building Automation Basic
TwinCAT PLC Controller Toolbox
TwinCAT PLC DALI
TwinCAT PLC DMX
TwinCAT PLC EIB
TwinCAT PLC EnOcean
TwinCAT PLC HMI
TwinCAT PLC HMI CE
TwinCAT PLC HMI Web
TwinCAT PLC HVAC
TwinCAT PLC Hydraulic Positioning
TwinCAT PLC IEC 60870-5-101 Master
TwinCAT PLC IEC 60870-5-101 Slave
TwinCAT PLC IEC 60870-5-102 Master
TwinCAT PLC IEC 60870-5-103 Master
TwinCAT PLC IEC 60870-5-104 Master
TwinCAT PLC IEC 60870-5-104 Master CE
TwinCAT PLC IEC 60870-5-104 Slave
TwinCAT PLC IEC 60870-5-104 Slave CE
TwinCAT PLC LON
TwinCAT PLC M-Bus
TwinCAT PLC Modbus RTU
TwinCAT PLC Motion Control XFC
TwinCAT PLC MP-Bus
TwinCAT PLC Remote Synchronisation
TwinCAT PLC RFID Reader Communication
TwinCAT PLC S5/S7 Communication
TwinCAT PLC Serial Comm
TwinCAT PLC Serial Comm EnOcean
TwinCAT PLC Serial Comm 3964R/RK512
TwinCAT PLC Temperature Controller
TwinCAT PROFINET IO Device (Slave)
TwinCAT PROFINET IO Device (Slave) CE
TwinCAT Scope2
TwinCAT Simulation Manager
TwinCAT SMTP/SMS Server
TwinCAT SMTP/SMS Server CE
TwinCAT Solar Position Algorithm
TwinCAT TCP/IP Server
TwinCAT TCP/IP Server CE
TwinCAT Valve Diagram Editor
TwinCAT Virtual Serial COM Driver
TwinCAT XML Data Server
TwinCAT XML Data Server CE