TwinCAT 2/3中的CANopen网络参数含义

|  | 作者：崔维涛 职务：风电技术工程师 邮箱：w.cui@beckhoff.com.cn 日期：2023-05-25 |
| --- | --- |
| 摘 要： 对TwinCAT 2/3中的CANopen网络参数含义进行解释，使这些参数的含义更直观化。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	环境说明	3

2.	CANopen主站的设置	3

2.1.	主站设置位置	3

2.2.	主站设置说明	4

3.	CANopen从站（节点）的设置	4

3.1.	从站设置位置	4

3.2.	从站通用信息设置	5

3.3.	节点故障后的动作设置	6

3.3.1.	节点状态的过程数据	6

3.3.2.	节点故障后动作	6

3.4.	高级设置	7

3.4.1.	禁止询问从站是否是CANopen设备	8

3.4.2.	禁止下载同步间隔参数	8

3.4.3.	禁止自动启动节点	8

3.4.4.	SDO交互时忽略错误信息	9

3.4.5.	禁止启动延时	9

3.5.	PDO参数设置	10

3.5.1.	COB ID	10

3.5.2.	Transmission types	11

3.5.3.	Inhibit time	13

3.5.4.	Event Timer	13

环境说明

本文所讲内容适用于TwinCAT 2及TwinCAT 3,且使用EL6751作为CANopen主站。

CANopen主站的设置

主站设置位置

主站设置说明

CANopen从站（节点）的设置

从站设置位置

从站通用信息设置

节点故障后的动作设置

节点状态的过程数据

节点故障后动作

高级设置

禁止询问从站是否是CANopen设备

禁止下载同步间隔参数

禁止自动启动节点

关于ADSWRTCTL指令的SRCADDR引脚如何填写，需要参考从站的说明。例如使用倍福的BX5100，大部分情况都为0。

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/bx5100/3207104011.html?id=8014887758443235931

SDO交互时忽略错误信息

禁止启动延时

PDO参数设置

COB ID

Cob ID = 功能码 + 节点号

Transmission types

      - Acyclic Synchronous——非周期同步

由远程数据帧触发传送，或者由设备子协议中规定的对象特定事件触发传送。

      - Cyclic Synchronous——周期同步

1-240个同步报文时间（SYNC）为周期的周期性发送。

      - Only RTR——仅RTR

倍福不支持此传输类型，不要设置，否则通讯模块无法OP。

      - Asynchronous——异步

由设备子协议中规定的对象特定事件触发传送。

Inhibit time

同一个PDO前后两次发送时间最小间隔。

Event Timer

当使用异步通讯时，如果从站长时间没有数据发送，可以设置此参数不为0，目的是在PDO里的数据没有变化时，能周期性发送PDO报文。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |