CX1030通过EtherCAT连接欧姆龙FH视觉(TC2)

|  | 作者：张连业 职务：华北区 技术支持工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：ly.zhang@beckhoff.com.cn 日期：2019-10-20 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本例可作为倍福控制器与欧姆龙FH视觉设备连接的参考。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

1.2.	欧姆龙OMRON	3

1.2.1.	控制器硬件	3

2.	欧姆龙FH设定	3

2.1.	硬件设定	3

2.2.	软件通讯协议设定	4

3.	倍福控制器设定	4

3.1.	硬件设定	4

3.2.	TwinCAT软件设定	5

4.	运行效果	6

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

CX1030-0123

CX1100-0014

EK1110

控制软件

笔记本和控制器都是基于TwinCAT 2.11 Build 2259版本

欧姆龙OMRON

控制器硬件

OMRON FH Controller

欧姆龙FH设定

硬件设定

欧姆龙FH自带EtherCAT网口，使用上端的E-CAT网口，连接倍福PLC即可。

然后设定节点地址。

软件通讯协议设定

在通讯界面，将Fieldbus栏设置为EtherCAT，适用-保存后重启系统，设备即可使用EtherCAT进行通讯连接。

倍福控制器设定

硬件设定

连接控制器与FH视觉设备。

TwinCAT软件设定

1）、首先将FH的Xml文件复制到目录TwinCAT \ Io \ EtherCAT。Xml描述文件下载可以到欧姆龙官方网站上进行下载，地址如下：

http://www.fa.omron.co.jp/member/product/tool/23/esi/download.htm

2）、新建工程，将控制器切换至Config模式，然后扫描设备，就可以扫到FH。需要注意的如果在正在调试中的已有工程里直接扫描设备，可能搜不到。

运行效果

注意：执行指令前，先激活Command Request一次

使用上图的命令格式，可实现向视觉程序中的功能单元里写入数值数据，如计算、形状搜索的相似度判定值等。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |