TwinCAT_HMI之JavaScript调用方式

|  | 作者：孙烨 职务：华东区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：ye.sun@beckhoff.com.cn 日期：2024-04-02 |
| --- | --- |
| 摘 要： JavaScript 是一种编程语言，它允许我们在网页上实现复杂的功能，编写交互逻辑。例如动画图形、嵌入视频播放器等。TwinCAT HMI基于HTML5和JavaScript，本次通过一些案例介绍如何在TwinCAT HMI中使用JavaScript。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1、; TwinCAT HMI; Rev：v1.12.760.59. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： TE2000_TC3_HMI_EN.PDF infosys.beckhoff.com中TE2000¦HMI Engineering Script languages in the HMI Project |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	直接在A&C编辑器中使用JavaScript	3

3.	新建CodeBehind.js文件全局应用	4

4.	新建Function.js文件并调用（能被多次调用）	6

5.	JavaScript函数语法（匿名函数）使用介绍	10

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

TwinCAT控制制器，PC或者EPC，包括：

嵌入式控制器：CX5020-0125（IMG版本：CX1800-0411-0007 v3.92）

工控机：C6xxx、CP2xxx、CP6xxx等

控制软件

笔记本和控制器都是基于TwinCAT 3.1 Build 4024.47版本，TwinCAT HMI 1.12.760.59版本。

直接在A&C编辑器中使用JavaScript

点击按钮Show Events中OnPressed，并添加JavaScript动作：

点击 Edit SourceCode，并编写如下代码：

编码好后，编译保存，并在本地运行测试：

新建CodeBehind.js文件全局应用

添加好后，先在画面中添加两个按钮，然后在CodeBehindJs编写代码如下：

注：只需要在画面中只需要添加按钮，文本信息可自行添加。TcHmiButton_4的文本信息为Init_Text，TcHmiButtion_7的文本信息为js_call_Global。

编译保存后，运行：

上图为，工程刚运行名称从Init_Text修改为了 Init_js_name。

上图为：点击js_Call_Global按钮后执行的效果，将按钮4的文本改成Hello，js_Btn_change。

新建Function.js文件并调用（能被多次调用）

添加好后，先在画面中添加文本输入框和图片控件，然后在FunctionJS2编写代码如下：

编写代码：

在图片控件中添加JavaScript功能

编译保存执行如下：

文本框内容为1：

文本框内容为2：

文本框内容为3：

文本框内容为4：

JavaScript函数语法（匿名函数）使用介绍

当按图编写的函数会提示错误在VSCode中，正确的使用匿名函数如下：

按照上述编写的函数执行的效果如下图：

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |