| 作者： | 徐樱樱 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2016.05.20 |  |
| 版本： | V2.0 |  |
| E_mail: |  |  |

CX5020和欧姆龙触摸屏进行MODBUS-TCP通讯

概 述

本例可作为Modbus-tcp主站通讯参考。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| CX5020modbus-tcp主站.pro | 用于plc control运行的程序 |
| NBmodbus从站.pkg | NB触摸屏文件 |

备 注

关键字：CX5020，MODBUS通讯

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

- 本例软、硬件配置：

- 硬件：CX5020-0112（嵌入式PC），NB7W-TW01B(欧姆龙触摸屏)

- 软件：TwinCat  2252，NB-Designer（欧姆龙触摸屏配置软件）

Library ：TcModbusSrv.Lib

- 本例具体实施步骤：

1.电脑和控制器都各自安装TwinCAT Modbus tcp的驱动

2.把NB设置成MODBUS TCP从站，设置IP地址为169.254.0.1，从站号为1

3．设置触摸屏上的按钮（LB0），指示灯(LB10)，数值输入(LW0)，和文本显示(LW1)

4..将电脑IP地址设为与CX的以太网口1相同的网段（10.110.X.X），使用TwinCat SystemManage成功连接CX，并将CX切换到Config模式。

5.自动创建I/O Device

6.打开PLC Control，新建任务，在Resource窗口，双击“Library Manage”，右键添加

TcModbusSrv.Lib

7.对LW0的地址读取

在Variable中声明变量

编写程序

下载程序

选择Choose run-time System,然后Login

实验现象

8.对LB10的地址写入

在Variable中声明变量

编写程序

下载程序

选择Choose run-time System,然后Login

实验现象

9.对LW0的地址读取

编写程序

下载程序

选择Choose run-time System,然后Login

实验现象

10.对LW1的地址写入

编写程序

下载程序

选择Choose run-time System,然后Login

实验现象