TwinCAT HMI通过TF6620 S7 Server和西门子PLC通信

|  | 作者：刘胜凯 职务：华北区 技术工程师 邮箱：sk.liu@beckhoff.com.cn 日期：2024-9-18 |
| --- | --- |
| 摘 要： 针对部分客户需要用TC HMI做上位机，和西门子PLC进行S7通信的需求，本文将对TC HMI通过TF6620 S7 Server和西门子PLC通信配置方法进行简要介绍，方便入门操作。本文只需要TF1100授权和TF6620即可，而不需要TF1200，节约了客户成本。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	4

1.1.	编程PC	4

1.2.	控制器	4

2.	配置Beckhoff S7通信	4

2.1.	添加实时以太网	4

2.2.	添加S7协议	6

2.3.	配置S7协议	7

2.4.	添加S7 Server	8

2.5.	配置数据	9

3.	配置西门子S7通信	9

4.	TC HMI配置	9

软硬件版本

编程PC

操作系统：windows10专业版64位

TwinCAT XAE版本：4024.20

IP地址：192.168.250.188

Visual Studio版本：VS2017

控制器

操作系统：windows10专业版64位

TwinCAT XAR版本：4024.17

IP地址：192.168.250.23

配置Beckhoff S7通信

添加实时以太网

选择网卡

添加S7协议

配置S7协议

包括IP地址，CPU类型，机架号，插槽号等

添加S7 Server

配置数据

配置西门子S7通信

此部分配置省略，具体可以参考西门子相关文档。

TC HMI配置

添加端口号。注意：ADS端口号20100。

依据如下路径即可找到S7 Server中的变量，完成变量映射。

此时即可测试通信效果。结果如下所示。

HMI中显示的在线值

博图中显示的在线值

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603 室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |