| 作者： | 关春雨 |  | 北京市海淀区魏公村路6号院丽金智地中心1号楼西塔901室 邮编（100035） TEL: 010-82200036-634 FAX: 010-82200039 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 技术工程师 |  |  |
| 日期： | 2025年8月12日 |  |  |

TC/BSD系统显示QT开发画面应用的实现

摘 要： 在使用TC/BSD操作系统时，有些客户需要使用触摸屏用于显示QT开发的应用。本文就此作简单的介绍说明。

关键字：TC/BSD、触摸屏、QT、图形界面 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

控制器及控制器软件版本 CX5130 QT 软件介绍 QT是一个跨平台的 C++ 应用程序开发框架，由QT Company(前身为Trolltech)开发，现为Digia旗下产品。它广泛用于开发图形用户界面（GUI）和非GUI程序。 主要组件 - QT Widgets 传统的桌面风格UI组件库，包含按钮、列表框、表格等标准控件，支持自定义控件开发。 - QT Quick/QML 声明式UI框架，使用QML语言描述界面，适合现代触摸屏和移动设备界面。 - QT Creator 官方集成开发环境（IDE），功能包括：代码编辑和补全，可视化设计器，调试工具，性能分析器。 主要应用领域 工业自动化​​：人机界面（HMI）开发，工业控制软件； ​​汽车行业​​：车载信息娱乐系统，数字仪表盘； ​​医疗设备​​：医疗影像软件，诊断设备界面； 消费电子产品​​：智能家居控制面板，多媒体应用； ​​通用桌面应用​​：如 VLC 媒体播放器、Autodesk Maya 等知名软件。 平台/版本; QT 4.8; QT 5.15 (LTS); QT 6.5 (LTS). ​​Windows​​; 7+ (XP部分支持); 7 SP1+/8/10; 10 1809+/11. ​​macOS​​; 10.6+; 10.12-10.15; 11+ (原生支持Apple Silicon). ​​Linux​​; 主流发行版; glibc 2.17+; glibc 2.28+, GCC 9+. ​​FreeBSD​​; 支持; 官方支持; 仅社区支持. ​​Android​​; API 9+; API 16-30; API 21-33. ​​iOS​​; 6.0+; 10.0+; 13.0+. ​​嵌入式Linux​​; 支持; 支持(Yocto等); 支持(需要较新系统). 软件的兼容性

安装QT5

安装编译工具

doas pkg install -y os-generic-userland-devtools

使用WinSCP工具复制工程

QT例程如下（双击右侧screen.7z打开）：

在工程目录下编译QT工程

cd /usr/qt/screen

doas cmake -S . -B ./build

doas cmake --build ./build

在控制台运行QT

因为缺少图形显示依赖项，只是单纯的输出，鼠标键盘等外设输入无法捕捉。和工作台占用一个环境。

运行后效果如下：

安装Gnome桌面运行QT

安装过程参照《FreeBSD桌面环境安装》

在桌面环境中运行QT工程  /usr/qt/screen/build/screen。

工程正常显示，鼠标键盘外设正常使用。

演示视频如下（双击打开即可）：

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： http://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： http://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |