| 编号： | BAC-TS-xxx | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： |  |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | m.liu @beckhoff.com.cn |  |

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

PLC程序修改EL6751波特率

1.EL6751波特率修改

通常情况下，修改EL6751波特率都是在配置文件中完成，但很多客户需要在PLC程序中对EL6751波特率进行修改来满足设备要求。

EL6751作为ADS设备，可以通过ADS命令来修改其波特率，具体可查看Beckhoff Information System 中关于EL6752(DeviceNet)波特率修改的章节。

2.EL6751波特率修改流程

2.1 ADS命令修改波特率

NETID在下图中查看

波特率对应关系

0 - 1MBaud  	 1 - 800kBaud   2 - 500kBaud     3 - 250kBaud

4 - 125kBaud 5 - 100kBaud   6 - 50kBaud       7 - 20kBaud

8 - 10kBaud

2.2 切换EL6751模块至INIT状态

2.3 切换EL6751模块至OP状态

2.4 读取EL6751模块COE信息，确认波特率修改成功

参考信息

Beckhoff Information System 12/2007: www.beckhoff.com