使用VirtualBox配置CE虚拟机

|  | 作者：冯国城 职务：技术工程师 邮箱：gc.feng@beckhoff.com.cn 日期：2021-01-15 |
| --- | --- |
| 摘 要： 新版本的磁盘文件不再支持HyperV虚拟机打开，而改为了VirtualBox虚拟机。新版的磁盘倍福提供了VirtualBox的虚拟机硬盘文件。 关键字：CE虚拟机，VirtualBox，TwinCAT2 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; Beckhoff_Virtual_WEC7_HPS_v504f_TC211R3_B2306.zip; TC2 CE虚拟机磁盘文件. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

2.	安装VirtualBox虚拟机	4

3.	导入VirtualBox虚拟机	5

4.	常见问题	8

软硬件版本

硬件：笔记本电脑

软件：

本机系统版本：WIN10 1809

本机twincat版本：twincat2 x64 2305

虚拟机twincat版本：twincat2 2306

（https://download.beckhoff.com/download/software/embPC-Control/Solutions/VM_WindowCE_WEC7）

VirtualBox版本：6.1.16

安装VirtualBox虚拟机

- 官网（https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads）获取安装包

- 运行安装包，全点下一步即可

导入VirtualBox虚拟机

- 获取虚拟机磁盘文件，下载之后解压。（https://download.beckhoff.com/download/software/embPC-Control/Solutions/VM_WindowCE_WEC7）

- 打开虚拟机，点击注册

- 弹出对话框后，选择解压后的虚拟磁盘所在的目录，进入virtual machines文件夹后选择对应文件

- 成功导入磁盘文件后，直接点击启动，运行虚拟机

- 弹出报错，因为网卡原因未能启动虚拟机，点击更改网络设置

- 将网卡1改成 仅主机网络，点击OK生效配置后，重启CE虚拟机

- 成功启动CE虚拟机

- 添加路由（可以直接输入IP地址）并下载运行PLC程序

常见问题

- CE虚拟机如何连接外网？

当CE虚拟机正常启动后（第一次导入后的启动是不能用桥接网卡的），将网络配置设置成桥接网卡，并选中有网络的网卡进行桥接，然后重启虚拟机，就可以有外网连接了。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603 室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |