| 编号： | BAC-TS-xxx | 苏州市苏雅路388号新天翔广场A座 12楼1207室 TEL: 0512-62852207 况云龙 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2016-8-18 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | y.kuang@beckhoff.com.cn |  |

TC3 通过OPC DA与西门子Wincc通讯

概 述

本文主要测试TC3 通过OPC DA与西门子Wincc通讯

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| Wincc源程序 | winccOpc |
| TC3源程序 | TC3 OPC TEST |
| 说明文档 | TC3 通过OPC DA与西门子Wincc通讯 |

备 注

关键字：TC3 OPC DA，WINCC

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

测试设备：PC。

软件：TC3，西门子博图

注意：以下测试基于TC3和WINCC运行在同一台PC.采用博图软件创建wincc项目。

测试步骤：

一、利用OPC DA Client来测试OPC DA SERVER

- 安装TF6120-OPC-DA Function

出现报错，infor有介绍

该插件已经在电脑上存在，但需要按提示进行相关操作开启功能。

- 创建OPC DA server

3  组态OPC DA client

点击添加server

添加group

添加item

添加item会比较卡，添加好之后会发现有PLC1，在PLC1里面能看到项目中的变量。选中变量，即可在client中监控。

- opc DA 的授权需要手动添加 ,然后激活才会生效。不主动添加，授权不会启用。

二、TC3 通过OPC DA和WINCC通讯

1     在PC上组态opc da server，步骤和上文一样。

2     创建Wincc项目，并且组态通讯连接参数。

3  创建变量

4 创建画面 文本读写框

5 模拟结果

参考信息

Information