| 作者： | 邓凯 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 西南区 | 技术工程师 |  |
| 日期： | 2019-06-19 |  |  |
| 邮箱： | k.deng@beckhoff.com.cn |  |  |
| 电话： |  |  |  |

cx5130 WES7 系统 FTPServer配置

摘 要： 本文主要用于WES7系统中FTP功能的开启以及配置。

关键字：CX5130、WES7系统、FTP服务器配置

附 件： 序 号; 文件名; 备注.

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息：

软硬件版本

倍福Beckhoff

硬件

安装有WES7系统的Cx5130控制器，笔记本电脑一台。

操作步骤

2.1控制器上电，网线连接笔记本电脑与控制器，并设置两者为同一网段。

2.2 用远程桌面连接显示控制器桌面。

2.2在桌面新建文件夹FtpFile，用于存放需要与Ftpclien交互的文件。

2.4、在控制面板中找到管理工具如下所示：

2.5、找到并打开IIS管理器

2.6、添加Ftp服务器

配置结束：

在笔记本电脑中输入：ftp://169.254.104.103,输入目标控制器的的用户名及密码后登陆控制器。

成功登陆后，既可实现文件的考入考出。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： http://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： http://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |