| 作者： | 陈志光 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 华东区 | 技术支持工程师 |  |
| 日期： | 2019-12-19 |  |  |
| 邮箱： | z.chen@beckhoff.com.cn |  |  |
| 电话： | 021-66312666-173 |  |  |

Twincat hmi用户管理系统使用

摘 要：Twincat hmi发布以来，以跨平台，所见即所得等特性为开发hmi提供了便利，在用户管理方面，Twincat hmi提供了很多接口，下面讲对这些接口做些介绍。

关键字：Twincat hmi，用户管理，web

附 件： 序 号; 文件名; 备注. TcHmiUserManagent.7z; 演示demo.

历史版本： 无.

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息： 目录 1. 简要介绍： 3 2. 实际操作 3 2.1. 添加用户： 3 2.2. 显示所有用户： 5 2.3. 删除用户： 7 2.4. 修改密码： 8 2.5. 注销： 8 2.6. 权限管理： 8 3. 注意事项： 9

简要介绍：

Twincat hmi提供了比较全面的用户管理的功能，编程人员可以在Configuration页面添加，配置用户，如果有更高的要求，希望能提供给客户一个定制的用户管理页面，twincat hmi同样提供了一系列接口，以满足实际需要。

实际操作

添加用户：

首先，在Configuration页面创建用户分组分组：

新建一个函数，函数名为AddUser.js

使用AddUserEx函数添加用户，具体代码如下：
    var AddUser = function (UserName, Password, UserGroup) {

console.log(UserGroup);

TcHmi.Server.UserManagement.addUserEx(UserName,

Password,

{ groups: [UserGroup] },

{ timeout: 2000 },

function (data) {

if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {

// Success

console.log(data);

} else {

// Error

console.log(data);

}

});

};

TcHmi.Functions.registerFunction('AddUser', AddUser);

添加过的函数一般在Action and conditions页面

在界面上创建三个控件（用户名，密码，用户组），然后在添加用户的onPressed事件里

显示所有用户：

首先，添加一个DataGird控件，用来显示当前所有的用户：

Columns里增加配置：

在Configuration里Internal Symbols增加Array类型变量I_UserList，和DataGrid变量绑定：

增加Function，GetUserlist

var GetUserList = function (par1) {

TcHmi.Server.UserManagement.listUsersEx(null, { timeout: 2000 },

function (data1) {

if (data1.error === TcHmi.Errors.NONE)

{

TcHmi.Server.UserManagement.listUsernames(function (data2) {

if (data2.error === TcHmi.Errors.NONE) {

var namelist = data2.userList;

var UserList = new Array();

for (name in namelist)

{

var UserName = namelist[name];

if (UserName[0] !== '_')

{

var details = data1.userDetails;

var UserInfo = { uname: namelist[name], group: details[namelist[name]]['groups'][1] };

UserList.push(UserInfo);

}

}

TcHmi.Symbol.write("I_UserList", TcHmi.SymbolType.Internal, UserList);

console.log(UserList);

} else {

// Error

}

});

// console.log(data.userDetails);

}

else {

// Error

};

});

};

TcHmi.Functions.registerFunction('GetUserList', GetUserList);

通过刷新按钮触发，每次点击刷新按钮，刷新当前用户列表

删除用户：

增加function  DeleteUser.Js

var DeleteUser = function (index) {

var userlist = TcHmi.Symbol.read("I_UserList", TcHmi.SymbolType.Internal);

console.log(index);

if(index >=0 && index < userlist.length)

{

TcHmi.Server.UserManagement.removeUser(

userlist[index]['uname'],

function (data) {

if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {

// Success

} else {

// Error

}

}

);

}

};

TcHmi.Functions.registerFunction('DeleteUser', DeleteUser);

新增按钮，在onPressed事件里，增加函数

修改密码：

增加函数UpdateUser.js

var UpdateUser = function (Name, Password, Group) {

TcHmi.Server.UserManagement.updateUser(

Name,

{

password: Password,

},

function (data) {

if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {

// Success

} else {

// Error

}

});

};

TcHmi.Functions.registerFunction('UpdateUser', UpdateUser);

注销：

Twincat hmi在UserManagement文件夹里自带logout函数，通过按钮触发即可：

权限管理：

任意控件，右键-属性栏里，选择

可以配置当前控件是否可用以及是否可见，以UserGroup来进行区分。

注意事项：

- Twincat hmi自带两个账户，__SystemAdministrator和__SystemGuest，其中__SystemAdministrator有用户管理的功能。

- 提供的例子仅用来演示twincat hmi的用户管理功能，并不是很完善，仅供参考。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： http://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： http://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |