## Slide 1
Sensor
EL3154
Input1 +
24V
Out
24V
Sensor
EL3154
Input1 +
24V
Out+
24V
24V
0V
0V
Out-
Sensor
EL3162
Input1 +
0V
Out+
24V
24V
0V
0V
Out-
EL3612接2线制传感器
EL3612接4线制传感器
EL3154接4线制传感器
EL3154接2线制传感器
GOOD
GOOD
NOT GOOD
But Work
NOT GOOD
But Work
Sensor
EL3162
Input1 +
0V
Out
24V
24V
0V