|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作者： | 刘明 | Logo_Beckhoff_Red中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号市北智汇园4号楼（200072）TEL: 021-66312666FAX: 021-66315696 |
| 职务： | 华东区 | 技术工程师 |
| 日期： | 2019-03-1 |
| 邮箱： | m.liu@beckhoff.com.cn |
| 电话： |  |

|  |
| --- |
| **TC3 DC Times数据类型使用时的FPU异常规避（刘明）** |
| **摘 要**：TC3 FPU异常，即TC3 FPU (Float Point Unit浮点运算单元) Exception。在对浮点数进行操作时， 如果出现对浮点数的非法操作（如除零，除+∞或-∞，负数开根号等等），TC3会抛出异常,为了程序的鲁棒性，需要规避这些异常。 |
| **关键字：**FPU，TwinCAT3 |
| **附 件：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 文件名 | 备注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
| **历史版本：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
| **免责声明：**我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 |
| **参考信息：** |

**目 录**

[1. TC3 FPU异常 3](#_Toc12874818)

[2. TC3 DC Times数据类型 4](#_Toc12874819)

[3. TC3 DC Times数据类型使用时的FPU异常规避 4](#_Toc12874820)

# TC3 FPU异常

TC3 FPU异常，即TC3 FPU (Float Point Unit浮点运算单元) Exception。在对浮点数进行操作时， 如果出现对浮点数的非法操作（如除零，除+∞或-∞，负数开根号等等），TC3会抛出异常,为了程序的鲁棒性，需要规避这些异常。下图为浮点数除零操作时的异常的截图。



 浮点数的除零可以通过添加隐式检查POU（CheckDivReal、CheckDivLreal）来规避。浮点数的除+∞或-∞，负数开根号等等，则需要编程者手动添加判读语句来规避。

遇到FPU异常，可以通过TC3弹出的提示框来确认异常类型，从而进一步找出异常出现在程序的何处。如上图，从SSE zero divide可以判断是浮点数出现了除零操作。通过Exception Code我们可以查询到更详细的信息，如下图。





# TC3 DC Times数据类型

DC Times（分布时钟）代表基本的 XFC 技术，是EtherCAT 通讯的一个通用组件。所有的 EtherCAT 设备自身都配备了本地时钟，并通过 EtherCAT 通讯自动连续地与其它所有时钟保持同步。

处理DC Times时主要用到了三种数据类型（Tc2\_Utilities库）： T\_DCTIME，T\_ULARGE\_INTEGER和T\_LARGE\_INTEGER,其中T\_DCTIME 和T\_ULARGE\_INTEGER为Unsigned 64-bit类型，T\_LARGE\_INTEGER为Signed 64-bit类型。

# TC3 DC Times数据类型使用时的FPU异常规避

3.1 lreal\_to\_int64函数



lreal\_to\_int64函数使用时，输入数必须在- 1844674407370955161~ 1844674407370955161间，否则会出现FPU异常，Exception Code C0000090（STATUS\_FLOAT\_INVALID\_OPERATION），所以在执行lreal\_to\_int64函数前 ，需要先判断浮点数是否在-9223372036854775808 ~ 9223372036854775807范围内。



3.2 lreal\_to\_uint64函数



lreal\_to\_uint64函数使用时，输入数必须在0 ~ 18446744073709551615间，否则会出现FPU异常，Exception Code C0000090（STATUS\_FLOAT\_INVALID\_OPERATION），所以在执行lreal\_to\_int64函数前 ，需要先判断浮点数是否在0 ~ 18446744073709551615范围内。

**上海（ 中国区总部）**

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666 传真: 021-66315696 邮编：200072

**北京分公司**

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036 传真: 010-82200039 邮编：100035

**广州分公司**

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 传真: 020-38010303 邮编：510623

**成都分公司**

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 传真: 028-86202582 邮编：610016

|  |  |
| --- | --- |
| 请用微信扫描二维码通过公众号与技术支持交流 |  |
| 倍福中文官网：http://www.beckhoff.com.cn/ |
| 倍福虚拟学院：http://tr.beckhoff.com.cn/ |
| 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn技术支持：support@beckhoff.com.cn产品维修：service@beckhoff.com.cn方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |