TwinCAT 3中创建TwinCAT工程自定义变量——Type System使用方法

|  | 作者：崔维涛 职务：风电技术工程师 邮箱：w.cui@beckhoff.com.cn 日期：2023-05-24 |
| --- | --- |
| 摘 要： 在TwinCAT3工程中，PLC工程下定义的自定义变量类型（如结构体）并不能在C++环境使用，也不能在IO（如EAP通讯中配置变量）中使用。所以为了实现在整个TwinCAT3环境中使用同样的变量类型，TwinCAT3中提供了Type System，在此环境下定义的变量即可在所有环境中使用。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_grundlagen/3538974091.html&id= |  |

目  录

1.	开发环境	3

2.	定义自定义数据类型	3

2.1.	创建自定义数据类型	3

2.1.1.	使用结构体转换为Global Data Type	3

2.1.2.	在Type System内直接创建自定义变量类型	3

2.2.	修改已创建的自定义数据类型	6

2.3.	将所有自定义数据类型保存到.tmc文件中	7

2.4.	在其它工程里可以添加该.tmc文件	10

2.5.	注意事项	11

3.	使用自定义数据类型	12

3.1.	在Task的Image中	12

3.2.	在PLC环境中使用自定义数据类型	13

3.3.	在C++环境中使用自定义数据类型	13

3.4.	在EAP中使用自定义数据类型	14

开发环境

TwinCAT 3.1.4024.40，XAE。

定义自定义数据类型

创建自定义数据类型

使用结构体转换为Global Data Type

在TwinCAT 3内创建的结构体类型变量，可以通过鼠标右击，转换为内部变量，之后就能在Type System内使用。

在Type System内直接创建自定义变量类型

打开TwinCAT3工程或者新建TwinCAT3工程。

在Type System中进行如下操作：

添加完变量之后保存。

之后就可以在TwinCAT的Type System中看到该变量类型。

现在就可以在整个TwinCAT工程中使用此变量类型。

修改已创建的自定义数据类型

将所有自定义数据类型保存到.tmc文件中

保存为.tmc文件后可以把这个工程里定义的数据类型给其它工程使用。

在Data Types里可以看到之前自定义的数据类型，此时这两个数据类型还未保存到userDef.tmc文件中，需要在前面选中框内选中。在点击选中时，会有提示，按提示操作。

在其它工程里可以添加该.tmc文件

注意事项

在Data Types里的右键菜单中各选项的含义

Persistent（even if unused）：是在新建数据类型时自动勾选的，此选项保证了新建的数据类型不会被自动删除；如果某些新建的数据类型不再使用，且在数据类型后面的RefCount为0时，不勾选Persistent（even if unused）后，在下次打开工程时这个数据类型会自动删除。

Auto Delete (if unused)：通常不建议手动勾选。

Update Instances：将该数据类型的实例全部更新为最新定义的版本。

RefCount：该数据类型被引用的次数。

使用自定义数据类型

在Task的Image中

在PLC环境中使用自定义数据类型

在C++环境中使用自定义数据类型

在EAP中使用自定义数据类型

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |