| 作者： | 徐樱樱 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 技术支持部 | 技术工程师 |  |
| 日期： | 2020-12-01 |  |  |
| 邮箱： | yy.xu@beckhoff.com.cn |  |  |
| 电话： |  |  |  |

BIOS密码设置

摘 要： 通过设置BIOS密码，防止非法侵入修改BIOS，保证倍福工控机正常运行。

关键字： BIOS 密码 非法侵入

附 件： 序 号; 文件名; 备注.

历史版本：

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息：

目  录

1.	软硬件版本	3

2.	BIOS密码	3

3.	BIOS密码设置步骤	3

软硬件版本

嵌入式控制器：CX5130-0125（wes7系统，TwinCAT 3.1 4024）

键盘，鼠标，显示器，DVI线缆

BIOS密码

建议设置BIOS密码，防止非法修改引导顺序，CPU时钟等重要参数

BIOS密码设置步骤

- 给工控机上电，按住键盘中的Delete键，进入 BIOS CMOS设置界面

- 通过→↓按键，选择Set Password选项，设置密码，点击回车键

- 设置新密码之后，点击回车键，输入确认密码

- 点击F10按键，保存设置，点击Y，最后点击回车键，设置保存完成

- 再次给工控机上电，按住键盘中的Delete键，进入 BIOS CMOS设置界面时，需要设置输入密码才可以修改

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： https://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |