| 日期： | 2018-12-6 |  |
| --- | --- | --- |
| E_mail: | w.yu@beckhoff.com.cn |  |

PLC HMI自带控件实现单个变量趋势图

一建如下程序

二新建个画面，拖入柱状图Histogram

3点中对应柱状图的属性，加入变量数组

4选中要显示类型，是棒图还是直线还是曲线，自己选择，本例选择曲线Curve

5 选择数据刷新周期，本例选择周期100ms，采集周期也可以通过程序固定时间采集一次来做

6 实际效果

7综上，本例通过程序加PLC HMI自带控件实现了单个变量趋势图，通过修改程序

可以很方便的设置采集的点数以及周期；也可以通过程序来实现曲线暂停功能。另外可以通过拖入多个控件显示不同的变量趋势