汉化后的Win10系统PLC HMI 中文字符仍显示异常的解决方法

|  | 作者：俞文升 职务：华东区 技术工程师 邮箱：w.yu@beckhoff.com.cn 日期：2021-07-19 |
| --- | --- |
| 摘 要： 在使用TwinCAT3 PLC HMI过程中，有时会出现部分中文字符显示异常的情况。本文描述了该问题出现时的现象以及解决方法。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	问题描述	3

3.	解决办法	3

# 软硬件版本

## 倍福Beckhoff

### 控制器硬件

CX5130-0155（Win10）

### 控制软件

TwinCAT 3.1.4024.12

# 问题描述

基于Win10系统的调试电脑和控制器，汉化后运行TwinCAT3 PLC HMI仍出现部分中文字符显示异常的问题，如下图所示：

# 解决办法

- 在Win10系统的开始菜单中，点击设置。

- 点击时间与语言。

- 点击左侧选项卡中的语言。

- 右侧点击管理语言设置—更改系统区域设置，将当前系统区域设置成中国，设置完成后点击确定。

- 重启系统后再次进入TwinCAT3 PLC HMI，此时文字内容显示正常。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299弄9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街3号新街高和大厦407室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号百扬大厦2305室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |