TwinSAFE中SafeMon的使用技巧(TwinCAT 3)

|  | 作者：姜程璐 邮箱：806798629@qq.com 日期：2023-10-24 |
| --- | --- |
| 摘 要： 在大多数安全方案中都会使用到SafeMon功能块来实现安全门电路的配置，本文档中会具体介绍该功能块的使用方法以及在Twincat3中的配置步骤。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	设置安全逻辑模块的拨码	3

2.1.1.	接线与组态	3

3.	操作步骤	4

3.1.	链接控制器并扫描IO	4

3.2.	新建安全项目	4

3.3.	添加EL6900以及后续安全模块	5

3.4.	创建PLC项目并声明变量	7

3.5.	绑定安全变量	8

3.6.	编写安全逻辑	9

3.7.	下载安全程序	14

3.8.	程序运行	17

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

CX5020、EL6900

控制软件

笔记本和控制器都是基于TwinCAT 3.1 Build 4024.50版本

准备工作

设置安全逻辑模块的拨码

接线与组态

操作步骤

链接控制器并扫描IO

新建安全项目

添加EL6900以及后续安全模块

按照操作步骤添加已经扫描到的EL6900为安全逻辑模块

添加成功后可以看到安全逻辑模块的序列号和拨码

再右击Alias Devices，选择import Alias Devices from I/O-configuration添加后续的安全模块到别名中

添加成功后会出现此弹窗。

创建PLC项目并声明变量

按步骤创建五个变量用于绑定Alias Devices。

声明完后会生成对应通道。

绑定安全变量

右键Alias Devices，批量添加标准变量。

由于Err_Ack和Run变量已经添加，因此只需添加一个输入和两个输出变量。

添加后都是默认名称，将其改为对应的变量名。

添加完的变量需要与PLC变量进行绑定，注意这里如果先前没有生成项目则不会生成对应通道，后续变量添加均为同一步骤，便不再赘述。

编写安全逻辑

双击进入编程界面，按住对应功能块拖入Network1范围内即可开始编程

点击左侧红框内的Restart，再选择属性，在右侧红框内填入该引脚的名称。

按照上方方法，依次对各个引脚进行填写。这里解释一下这个功能块的使用方法和场景，该功能块通常用于配合安全门实现安全效果，MonIn引脚可以接上安全门的输出，可见功能块中有四个引脚，按照实际安全门的输出进行连接，Secure引脚可以使用传感器判断工件是否在安全位置，只需两者有一组同时为true即可正常运行PLC程序。

在下方可以找到Variable Mapping选项卡，在其中可以将功能块引脚和Alias Devices进行绑定。

按步骤添加Alias Devices。

除了引脚需要绑定以外，还需要手动添加Com_Err和FB_Err。

最后完成后如图所示。

下载安全程序

点击TwinSAFE，按顺序校验安全项目，点击3后会进入下图界面。

用户名密码默认如图所示，序列号为安全逻辑模块的序列号。

最后再次输入密码，点击finish，完成安全程序的下载。

程序运行

图中为安全门未被开启，但是工件未在安全位置的情况，可以正常运行PLC程序，并不会触发安全输出。

上图为工件处于安全位置，但是安全门被开启的情况，同样可以正常运行PLC程序，并不会触发安全输出。

但是如果如上图所示工件未处于安全位置，并且打开安全门，则会触发安全逻辑，绑定的EL2904对应通道会有输出。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |