TwinCAT 3 TF6310 TCP/IP 通讯

|  | 作者：项子洋 职务：华北区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：zy.xiang@beckhoff.com.cn 日期：2024-10-25 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文内容包括CX5120分别做client和server操作方法。在倍福虚拟学院原有文章基础上针将TCP/IP通讯例程做了更新调整，实验步骤上做了些添加，以方便客户更快地适配此协议。本文省略了较多原理性的内容，适配程序基于倍福demo修改。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; TCPIP_CX5120做Client.tnzip. 2; TCPIP_CX5120做server.tnzip. |
| 历史版本： 2020-10-22; 徐樱樱; TCP/IP Client/Server使用介绍.docx. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	4

1.1.	倍福Beckhoff	4

1.1.1.	控制器硬件	4

1.1.2.	控制软件	4

2.	CX5120做server实验步骤	4

2.1.	接线示意图	4

2.2.	安装TF6310	5

2.3.	关闭防火墙	5

2.4.	添加并激活授权	6

2.5.	添加相应的功能库	6

2.6.	程序实例说明	7

3.	CX5120做client实验步骤	10

3.1.	接线示意图	10

3.2.	安装TF6310	10

3.3.	关闭防火墙	10

3.4.	添加并激活授权	11

3.5.	添加相应的功能库	11

3.6.	程序实例说明	11

3.7.	运行效果	12

4.	常见问题	14

4.1.	TCPIP 连接不上	14

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

嵌入式控制器：CX5120 WES7 P v.3.94

控制软件

笔记本基于TwinCAT 3.1 Build 4024.53版本

控制器基于TwinCAT 3.1 Build 4024.7版本

Socket Tool调试助手：https://tr.beckhoff.com.cn/search/index.php?q=sockettool

TF6310安装包：https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf6xxx-connectivity/tf6310.html

CX5120做server实验步骤

接线示意图

这里笔记本做client端，设置ip地址：169.254.1.151，子网掩码为255.255.0.0

CX控制器做server，ip地址为：169.254.97.15

安装TF6310

进入官网下载TF6310安装包，将其拖拽进控制器里双击安装，并确保在控制器的控制面板中可以找到TF6310 TCP/IP 即为安装成功。

关闭防火墙

做通讯时需要同时关闭电脑端和CX控制器端防火墙，否则会导致通讯不上。

添加并激活授权

在twicat 3中，需要在Manager License中勾选并激活TF6310授权。并回到Order Information中，点击7 Days Trail License。填写5位激活码。

添加相应的功能库

右键References,选择Add library,选择Communication里面的TCPIP的TC2_TCPIP

本例程用到3个功能块，FB_ServerClientConnection、FB_SocketSend、FB_SocketReceive和函数F_CreateServerHnd（初始化建立服务器）

程序实例说明

以下为程序声明区：

程序编写区中case 0 和1是做hserver初始化和创建服务器，并通过VAR_IN_OUT传输给FB_ServerClientConnection。 Case 2和3是做server 和 client 连接的。在运行程序后打开Socket调试工具，在TCP Client 下创建 server端，并填写其控制器的IP地址和端口号。点击连接，已连接即为成功。

在SocketTool里发送数据，执行bReceive，数据存放在Data_Receive中；

在nSendDataBuffer写入数据，执行bsend，发送至SocketTool中。

CX5120做client实验步骤

接线示意图

笔记本做server端，设置ip地址：169.254.1.151，子网掩码为255.255.0.0

CX控制器做client端，ip地址为：169.254.97.15

安装TF6310

步骤同2.2

关闭防火墙

关闭两端防火墙，步骤同2.3

添加并激活授权

步骤同2.4

添加相应的功能库

右键References,选择Add library,选择Communication里面的TCPIP的TC2_TCPIP

本例程用到5个功能块，FB_SocketCloseAll（初始化关闭端口）、FB_SocketConnect（连接创建句柄）、FB_SocketSend（发送）、FB_SocketReceive（接收）和FB_SocketClose（关闭句柄）

程序实例说明

以下为程序声明区：

运行效果

在TCP Server下创建169.254.1.151，端口号为2000，bConnectExe置True连接Client端。

将SendByte里存放的数据，执行bSendExe，发送到SocketTool中；

在SocketTool里发送数据，执行bReceiveExe，将数据存放在ReceiveByte中。

常见问题

TCPIP 连接不上

检查CX控制器中的TF6310是否成功安装、service是否启用运行、以及两端的防火墙是否处于关闭状态。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |